## 附件1
附件1：贵州健康职业学院2020年健康管理系新建实训室仪器设备清单（设备）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数、功能要求 | 数量 | 单位 | 对应的实验项目编号 | 参考样式图片
1 | 储物柜 | 900*450*1800mm | 1、柜体内置活动板层，5层 2、上部分和下部分为玻璃门窗或玻璃门框，双开门 3、材质：钢 | 3 | 套 | 所有实训项目
2 | 热水器 | 60L | 1.品牌热水器 2.最大容积： 60L 3.控制方式：微电脑式 4.款式：横式 5.能效等级： 一级 | 2 | 套 | 所有美容护肤实训项目
3 | LED光疗仪 | 包装尺寸：434*265*359mm | 1、输入电压：12v-3A 2、额定功率:36w 3、包装尺寸：434*265*359mm 4、多光源：蓝光、红光、绿光、青光、紫光、黄光 | 1 | 个 | 所有美容护肤实训项目
4 | 皮肤管理综合仪 | 主机：45*32*37cm 推车89*41*46cm | 1、主机重量:约10kg 2、颜色：白色或色 3、功率参数：220V-240V 50HZ 4、瓦数：45w 5、仪器尺寸：主机：45*32*37cm 推车89*41*46 6、功能：配有多功能探头（喷雾手柄、铲皮刀、离子手柄、九级射频头、导出/入手柄、射频负压头*2、手持棒、超声波导入仪） | 1 | 套 | 所有美容护肤实训项目 | 、
5 | 小气泡 | 七合一加推车 | 1、推车尺寸89*41*46cm 2、七合一配置：主机加配有气泡笔、冰封锤、注氧枪、超声波、PF头、BIO头、光面罩 | 1 | 套 | 所有美容护肤实训项目

## 附件2
附件2：贵州健康职业学院2020年健康管理系新建实训室仪器设备清单（一次性耗材）
序号 | 耗材名称 | 性状、功能要求 | 数量 | 单位 | 使用人数 | 对应的实验项目编号 | 备注
1 | 垃圾袋 | 黄色50个黑色各50个 | 100 | 个 | 210 | 所有中医美容实训项目
2 | 消毒洗手液 | 免洗外科手消毒液 | 10 | 瓶 | 210 | 所有中医美容实训项目
3 | 棉花 | 10g*5包 | 40 | 件 | 210 | 所有中医美容实训项目
4 | 一次性治疗巾 | 40cm*5cm | 450 | 条 | 210 | 所有中医美容实训项目
5 | 0.38毫针1寸 | 1寸 | 200 | 盒 | 210 | 中医美容2、3、4
6 | 0.38毫针1.5寸 | 1.5寸 | 400 | 盒 | 210 | 中医美容2、3、4
7 | 0.38毫针3寸 | 3寸 | 150 | 盒 | 210 | 中医美容2、3、4
8 | 酒精75% | 100ml | 100 | 瓶 | 210 | 所有中医美容实训项目
9 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 12 | 瓶 | 210 | 所有美容护肤实训项目
10 | 酒精95% | 500ml | 30 | 瓶 | 210 | 所有中医美容实训项目
11 | 无菌棉签 | 10cm*50支 | 100 | 袋 | 210 | 所有中医美容实训项目
12 | 耳针贴 | 60贴*1板 | 50 | 板 | 210 | 中医美容3
13 | 推拿油 | 500ml | 10 | 瓶 | 210 | 中医美容5、6、7、13
14 | 凡士林 | 200ml | 10 | 瓶 | 210 | 中医美容5、6、7、13
15 | 润肤乳 | 500ml | 10 | 瓶 | 210 | 中医美容5、6、7、13
16 | 打火机 | 普通打火机 | 10 | 个 | 210 | 中医美容5、6、7
17 | 艾条 | 500g | 50 | 盒 | 210 | 中医美容8、9、10
18 | 艾绒 | 500g | 10 | 包 | 210 | 中医美容8、9、10
19 | 创可贴 | 100片*1盒 | 5 | 盒 | 210 | 所有中医美容实训项目
20 | 碘伏 | 60ml | 20 | 瓶 | 210 | 所有中医美容实训项目
21 | 梅花针 | 散点头 | 30 | 只 | 210 | 所有中医美容实训项目
22 | 白油18(液体石蜡) | 化妆品级、500ml/瓶 | 8 | 瓶 | 210 | 美容化妆品2、3、4、5
23 | 十六醇 | 化妆品级、500ml/包 | 2 | 包 | 210 | 美容化妆品1、4
24 | 单硬脂酸甘油酯 | 医用级、500ml/包 | 4 | 瓶 | 210 | 美容化妆品3、4
25 | Tween-60 | 化妆品级、500g/瓶 | 2 | 瓶 | 210 | 美容化妆品3、4
26 | 硬脂酸 | 化妆品级、500g/瓶 | 7 | 瓶 | 210 | 美容化妆品1、2、3、5
27 | 白凡士林 | 化妆品级、500ml/罐 | 2 | 罐 | 210 | 美容化妆品3
28 | 羊毛脂 | 化妆品级、500ml/罐 | 2 | 罐 | 210 | 美容化妆品1、3
29 | 水杨酸卞酯 | 化妆品级、500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品2
30 | 甘油 | 化妆品级、500g/瓶 | 8 | 瓶 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5
31 | 对苯二酚 | 化妆品级、500g/瓶 | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品5
32 | 无水亚硫酸钠 | 化妆品级、500g/瓶 | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品5
33 | 十二烷基硫酸钠 | 化妆品级、500g/瓶 | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品5
34 | 三乙醇胺 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 210 | 美容化妆品1、5
35 | 肉桂酸卞酯 | 化妆品级、500g/瓶 | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品3
36 | BHT | 化妆品级、500g/瓶 | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品5
37 | 氧化锌 | 化妆品级、500g | 1 | 袋 | 210 | 美容化妆品3
38 | 维生素E胶丸 | 外用面部、60粒*瓶 | 4 | 瓶 | 210 | 美容化妆品2、4
39 | 维生素C胶丸 | 外用面部 | 2 | 瓶 | 210 | 美容化妆品5
40 | 尿素 | 分析纯AR | 2 | 瓶 | 210 | 美容化妆品2
41 | AES | 分析纯AR | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品1
42 | BS-12(十二烷基二甲苯甜菜碱） | 分析纯AR | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品1
43 | K12(十二醇烷基硫酸钠) | 分析纯AR | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品1
44 | 尼泊金乙酯（对羟基苯甲酸乙酯） | 化妆品级、500g/瓶 | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5
45 | 香精 | 120ml/瓶玫瑰、柑橘、柠檬、青草、熏衣草、菠萝、玲兰、丁香、茉莉、栀子花、皮革、烟草、百合、睡莲、芦苇、皮革、型香味香精各一瓶 | 16 | 瓶 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5
46 | 橡胶帽 | 红色，加厚型、50只/包 | 5 | 包 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5 | 胶头滴管125ml配套使用
47 | PH试纸 | 20本*盒 | 1 | 盒 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5
48 | 便签贴 | 60张/包 | 1 | 包 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5
49 | 卫生卷纸 | 4层*140g*10卷 | 3 | 箱 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5
50 | 洗涤剂 | 1.5kg/瓶 | 4 | 瓶 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5
51 | 分装盒 | 50g | 50 | 个 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5
52 | 透明胶布 | 小号 | 20 | 卷 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5
53 | 氢氧化钠 | 250g | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5
54 | 椰子油 | 医用级、500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5
55 | 胶头滴管头 | 50只*包 | 5 | 包 | 210 | 美容化妆品1、2、3、4、5 | 玻璃滴瓶125ml配套使用
56 | 卸妆乳 | 700ml/瓶，适合所有肤质 | 30 | 瓶 | 210 | 所有美容护肤实训项目
57 | 乳液状洗面奶 | 700ml/瓶，适合所有肤质 | 30 | 瓶 | 210 | 所有美容护肤实训项目
58 | 爽肤水 | 700ml/瓶，适合所有肤质 | 30 | 瓶 | 210 | 所有美容护肤实训项目
59 | 去角质啫喱 | 200g/瓶，适合所有肤质 | 30 | 瓶 | 210 | 所有美容护肤实训项目
60 | 面部按摩膏 | 200g/瓶，适合所有肤质 | 30 | 瓶 | 210 | 所有美容护肤实训项目
62 | 软膜粉 | 清爽控油面膜粉，400g/包， | 30 | 包 | 210 | 所有美容护肤实训项目
63 | 石膏硬膜粉 | 清爽控油面膜粉，400g/包， | 30 | 包 | 210 | 所有美容护肤实训项目
64 | 营养精华素（保湿精华素） | 200g/瓶，适合所有肤质 | 30 | 瓶 | 210 | 所有美容护肤实训项目
65 | 单方精油 | 薰衣草、大马士革玫瑰、茉莉、洋甘菊、橙花、佛手柑、葡萄柚、柠檬、甜橙、茴香、姜油、迷迭香、罗勒、快乐鼠尾草、欧薄荷、尤加利、茶树乳香、安息香、没药精油各一瓶，30ml/瓶 | 19 | 瓶 | 210 | 所有美容护肤实训项目
66 | 基础油（精油） | 小麦胚芽油、荷荷巴油、葡萄籽油、甜杏仁油、玫瑰籽油各1瓶，50ml/瓶 | 5 | 瓶 | 210 | 所有美容护肤实训项目
67 | 化妆工具套装 | 1、铝盒金箱1个 2、BB霜 1支 3、粉饼 1支 4、睫毛膏 1支 5、唇彩 1支 6、眼影 1盒 7、腮红 1盒 8、眼线液 1支 9、口红 1支 10、睫毛夹 1个 11、七只套刷 1套 12、化妆包 1个 13、修眉刀 1把 14、眉笔 1支 15、眉剪 1个 16、干、湿粉扑 | 1 | 套 | 210 | 所有美容护肤实训项目
68 | 医用棉球 | 中号25小包，10粒/小包（共250粒） | 80 | 包 | 210 | 所有美容护肤实训项目

## 附件3
附件3：贵州健康职业学院2020年健康管理系新建实训室仪器设备清单（耐用品）
序号 | 耐用品名称 | 规格型号 | 技术参数、功能要求 | 数量 | 单位 | 对应的实验项目编号 | 备注、参考样式图片
1 | 治疗车 | WDC-037 | WDC-037 | 21 | 台 | 所有中医美容实训项目
2 | 美容理疗多项按摩床 | 180*60*65 | 180*60*65 | 20 | 张 | 所有中医美容实训项目
3 | 医疗垃圾桶 | 塑料黄色7L | 塑料黄色7L | 28 | 个 | 所有中医美容实训项目
4 | 生活垃圾桶 | 塑料透明7L | 塑料黄色7L | 28 | 个 | 所有中医美容实训项目
5 | 针灸模拟人 | 50cm | 50cm | 1 | 个 | 所有中医美容实训项目
6 | 弯盘 | 18.5cmx11cmx2cm | 18.5cmx11cmx2cm | 21 | 个 | 所有中医美容实训项目
7 | 医用托盘 | 300x198x50mm | 300x198x50mm | 21 | 个 | 所有中医美容实训项目
8 | 黑色记号笔 | 50支/盒 | 50支/盒 | 1 | 盒 | 中医美容1
9 | 耳穴探针 | 13cm | 13cm | 30 | 支 | 中医美容3
10 | 单孔艾灸盒 | 长86宽80高84mm | 长86宽80高84mm | 30 | 个 | 中医美容9
11 | 4孔艾灸盒 | 长135宽135高84mm | 长135宽135高84mm | 30 | 个 | 中医美容9
12 | 6孔艾灸盒 | 长185宽135高84mm | 长185宽135高84mm | 30 | 个 | 中医美容9
13 | 玻璃火罐 | 16罐*盒 | 16罐*盒 | 10 | 盒 | 中医美容11
14 | 酒精灯 | 150ml | 150ml | 25 | 个 | 中医美容9、11
15 | 医用消毒罐 | 12cm | 12cm | 25 | 个 | 所有中医美容实训项目
16 | 不锈钢翻盖锥子桶 | 长8宽10.5高19.5cm | 长8宽10.5高19.5cm | 30 | 个 | 所有中医美容实训项目
17 | 持物钳 | 25cm | 25cm | 30 | 个 | 所有中医美容实训项目
18 | 钨钢火针 | 10支*1套 | 10支*1套 | 10 | 套 | 中医美容3
19 | 鱼形刮痧板 | 长12.5宽4厚0.4 | 长12.5宽4厚0.4 | 25 | 个 | 所有中医美容实训项目
20 | 玻璃烧杯 | 500ml、12个/盒、 | 耐高温加热，清晰刻度，透明度高 | 5 | 盒 | 所有美容化妆品实训项目
21 | 玻璃棒式红水酒精煤油温度计 | 0-100摄氏度 | 0-100摄氏度 | 30 | 个 | 所有美容化妆品实训项目
22 | 角勺 | 15cm | 防静电，坚固耐用， | 40 | 个 | 所有美容化妆品实训项目
23 | 玻璃棒 | 30cm | 两头烧，耐腐蚀高温 | 30 | 个 | 所有美容化妆品实训项目
24 | 不锈钢医用托盘 | 60x40x4.8cm | 加厚加深 | 5 | 个 | 所有美容化妆品实训项目
25 | 广口瓶 | 125ml、透明 | 125ml、透明 | 20 | 个 | 所有美容化妆品实训项目 | 包含瓶和盖
26 | 广口瓶 | 60ml、透明 | 60ml、透明 | 10 | 个 | 所有美容化妆品实训项目 | 透明和棕色各5个，包含瓶和盖
27 | 广口瓶 | 30ml | 30ml | 10 | 个 | 美容化妆品1、2、3、4、5 | 透明和棕色各5个、包含瓶和盖
28 | 滴瓶 | 60ml | 棕色 | 30 | 个 | 美容化妆品1、2、3、4、5
29 | 量筒 | 100ml | 玻璃量筒带刻度 | 2 | 个 | 美容化妆品1、2、3、4、5
30 | 精密定时电动搅拌机 | 42*33*35cm | 电源电压（V）：AC220V 50HZ、功率：120W、转速(RPM);100-2000、定时范围：0-120min、调速方式：旋钮调速、搅拌棒：叶宽5.5x20cm塑料、工作方式：连续 | 15 | 个 | 美容化妆品1、2、3、4、5
31 | 电子调温万用电炉 | 高度：13cm 宽度：16cm 长度：16cm | 电源电压：220V 功率：1KW | 15 | 个 | 美容化妆品1、2、3、4、5
32 | 医用天平 | 秤盘直径：14cm | 称重范围：0.5g-2kg 可去皮 | 15 | 个 | 美容化妆品1、2、3、4、5
33 | 包头巾（毛巾） | 20cm*70cm | 1、规格：20×70cm； 2、材质:纯棉材质,吸水性好； 3、颜色：白色; | 5 | 条 | 所有美容护肤实训项目
34 | 铺床巾 | 80cm*180cm | 1、规格：80×180cm； 2、材质:纯棉材质,吸水性好；带洞加厚 3、颜色：灰色 | 5 | 条 | 所有美容护肤实训项目
35 | 胸前巾（毛巾） | 40cm*80cm | 1、规格：40×80cm； 2、材质:纯棉材质,吸水性好； 3、颜色：白色; | 5 | 条 | 所有美容护肤实训项目
36 | 枕巾 | 35cm*70cm | 1、规格：35×70cm； 2、材质:纯棉材质,吸水性好； 3、颜色：白色; | 5 | 条 | 所有美容护肤实训项目
37 | 美容床罩四件套 | 190*80cm | 1、四件套包含床套，被套，枕套，凳套、 2、定做 3、雾霾蓝 | 30 | 套 | 所有美容护肤实训项目
38 | 美容床 | 1900 x800x640mm | 1.产品规格:1900 x800x640cm； 2.床体为木质框架，床面PU皮，内部填充物为优质海绵； 3.床面海绵厚度：10cm， 4.床头可调节高度64-92cm 5、头枕：450 x250mm；床头含一个头部呼吸孔； | 30 | 套 | 所有美容护肤实训项目
39 | 冷热喷雾仪 | 主机尺寸：290*210*160；净重：4700g | 1、喷雾类型：双管冷热喷雾； 2、喷雾时间：30min； 3、颜色：白色； 4、热喷安全储水量：680ml; 5、冷喷安全储水量：600ml; 6、喷雾类型：双管7、额定电压：220v-50v：额定电压：800W | 10 | 个 | 所有美容护肤实训项目
40 | 超声波美容导入仪器 | 26.5×190mm; | 1、频率：每秒震动80-100万次； 2、深度：皮下0.1-5公分； 3、探头：钛合金； 4、尺寸：26.5×190mm; 5、探头数量：2个。 | 5 | 个 | 所有美容护肤实训项目 | 两张床共用一台
41 | 美容仪器专用推车 | 高度：73cm | 产品颜色：白色 产品款式:带置物架 产品材质：进口ABS 高度：73cm | 6 | 个 | 所有美容护肤实训项目
42 | 美容凳 | 黑色水波滑轮款 | 1、椅面采用PU皮内包优质回弹海绵； 2、椅架采用优质壁厚≥1.2mm圆管，表面电镀光亮如镜 3、PU采用PU椅轮，坚固耐用。 4、可升降45-60cm. | 30 | 个 | 所有美容护肤实训项目
43 | 镊子 | 12.5cm | 圆头 | 30 | 个 | 所有美容护肤实训项目
44 | 不锈钢棉签筒 | 8*8cm | 加厚不锈钢，防腐蚀耐高温，有盖 | 50 | 个 | 所有美容护肤实训项目
45 | 调膜工具套装 | 四件套 | 1、产品规格：硅胶刷、面膜碗、面膜棒、计量器共四件； 2、材质：硅胶、天然树脂、pp材质；3、绿色 | 30 | 套 | 所有美容护肤实训项目
46 | 洗面盆 | 22×8cm | 1、规格：41×16cm； 2、加厚型塑料； 3、颜色：米白色。 | 30 | 个 | 所有美容护肤实训项目
47 | 不锈钢美容推车 | 530x280x720mm | 1.规格（mm）： 530x280x720 2、材质：不锈钢材质； 3、三层储物空间 | 30 | 个 | 所有美容护肤实训项目
48 | 塑料凳 | 50cm | 1、颜色：蓝色 2、材质 | 30 | 个 | 所有美容护肤实训项目
49 | 污物桶 | 塑料灰色7L | 塑料灰色7L | 30 | 个 | 所有美容护肤实训项目
50 | 剪刀 | 中号12cm | 1、产品材质：塑料、不锈钢 2、黑色 | 28 | 把 | 所有美容护肤实训项目
51 | 镜子 | 800×600mm | 1、规格：800×600mm; 2、材质：普通穿衣镜。 3、边角处防划处理。 | 7 | 块 | 所有美容护肤实训项目
52 | 镊子 | 12.5cm | 1、圆头 2、材质：304不锈钢 3、功能特点：防碘伏、耐腐蚀、抗氧化 | 40 | 个 | 所有美容护肤实训项目
53 | 医用不锈钢棉签缸 | 8*8cm | 加厚不锈钢，防腐蚀耐高温 | 40 | 个 | 所有美容护肤实训项目
54 | 化妆台 | 900 x 600 x 1600mm | 1、规格：900 x 600 x 1600mm； 2、颜色：白色； 3、材质：面板为三聚氰胺板材质，带化妆镜。 | 27 | 个 | 所有美容护肤实训项目
55 | 化妆椅 | 60-80cm之间 | 1、可升降，升降高度38-55cm;可360°旋转； 2、有靠背；背高20cm 3、底座支架为不锈钢材质； 4、椅面为PU皮； 5、颜色：黑色。 6、滑轮底部 | 55 | 个 | 所有美容护肤实训项目
56 | 头模 | 长发约60cm | 1、规格：长发约60cm 2、用途：电棒造型、普通修饰剪、饰品展示 3、材质：真人发材质 4、颜色：棕色 5、有妆、带头模支架 | 1 | 个 | 所有美容护肤实训项目
57 | 五孔插座 | 86×86mm | 1、颜色：白色 2、额定电压：250v 3、额定功率：2500w 4、额定电流：10A 5、功能：五孔插座 | 50 | 个 | 所有美容护肤实训项目
58 | 不锈钢小碗 | 口径9.0cm，高4cm | 1、尺寸：口径9.0cm，高4cm 2、材质：不锈钢 | 27 | 个 | 所有美容护肤实训项目